|  |  |
| --- | --- |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2020 год |  |
|  |  |  | 22 |
| Параметры формы |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - ВодоотведениеТерритория оказания услуг: - без дифференциацииЦентрализованная система водоотведения: - наименование отсутствует |
| Информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях | ед. на км | 0,12 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км | 16,84 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 93,00 |
| 3.1 | взвешенные вещества | ед. | 12,00 |
| 3.2 | БПК5 | ед. | 12,00 |
| 3.3 | аммоний-ион | ед. | 12,00 |
| 3.4 | нитрит-анион | ед. | 12,00 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 12,00 |
| 3.6 | нефтепродукты | ед. | 12,00 |
| 3.7 | микробиология | ед. | 21,00 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 37,00 |
| 4.1 | взвешенные вещества | ед. | 1,00 |
| 4.2 | БПК5 | ед. | 12,00 |
| 4.3 | аммоний-ион | ед. | 5,00 |
| 4.4 | нитрит-анион | ед. | 0,00 |
| 4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 12,00 |
| 4.6 | нефтепродукты | ед. | 2,00 |
| 4.7 | микробиология | ед. | 5,00 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 14,00 |