## Лист1
|  |  | 4 | 5
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям
22
Параметры формы |  |  |  | Описание параметров формы
№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Вид деятельности: - Водоотведение Территория оказания услуг: - без дифференциации Централизованная система водоотведения: - наименование отсутствует
Информация
1 | 2 | 3 | 4
1 | Показатель аварийности на канализационных сетях | ед. на км | 0.12 | Указывается количество любых нарушений на канализационных сетях.
2 | Количество засоров на самотечных сетях | ед. на км | 16.94 | Указывается количество засоров на самотечных сетях.
3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 93 | Указывается суммарное количество проведенных проб на сбросе очищенных вод.
3.1 | взвешенные вещества | ед. | 12
3.2 | БПК5 | ед. | 12
3.3 | аммоний-ион | ед. | 12
3.4 | нитрит-анион | ед. | 12
3.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 12
3.6 | нефтепродукты | ед. | 12
3.7 | микробиология | ед. | 21
4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод: | ед. | 30 | Указывается суммарное количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод.
4.1 | взвешенные вещества | ед. | 0
4.2 | БПК5 | ед. | 12
4.3 | аммоний-ион | ед. | 0
4.4 | нитрит-анион | ед. | 0
4.5 | фосфаты (по Р) | ед. | 12
4.6 | нефтепродукты | ед. | 0
4.7 | микробиология | ед. | 6
5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | 0 | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.
6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дн. | 30
7 | О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, в том числе: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7e0d7406-f5ea-4b4a-a970-d469005baa16 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
7.1 | о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод. | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=533c0fc5-7f1c-408c-bba3-f1c0b47dfd9d | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
8 | О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды) | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3fa3f328-0e41-4558-99ce-1574a577cb0f | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
9 | О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7d991b33-58c0-4252-b022-f94b58c274f0 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
Note on G8: Для перехода к Форме 1.0.1 дважды кликните по этой ячейке